

**Опросный лист на выполнение проектных работ по СОУЭ**

Доброго дня! Для корректного выполнения проектных работ, нам требуется, чтоб Вы ответили на несколько вопросов:

**Приложите, пожалуйста актуальные архитектурные планы объекта**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Функциональное назначение объекта** |  |
| 1. **Нормативный показатель (число мест, посетителей и т.д.) если есть** |  |
| 1. Категория надежности электроснабжения объекта |  |
| 1. Нужно ли полное резервирование по питанию (24 часа в дежурном режиме + 1 час в тревожном режиме) |  |
| 4.1 Если нужно ненормированное время резервирования, укажите количество часов. |  |
| 1. Есть ли необходимость включения ГО и ЧС? |  |
| 1. Есть ли необходимость музыкальной трансляции (MP3, CD, тюнер)? |  |
| * 1. Музыкальная трансляция совмещенная с СОУЭ |  |
| * 1. Музыкальная трансляция на отдельном оборудовании. |  |
| 1. Нужна ли возможность передачи сообщений дежурного по зонам (микрофонная консоль)? |  |
| 1. **Укажите номер помещения, где будет располагаться центральное оборудование СОУЭ** |  |
| 8.1 Если предполагается распределенная система управления оповещением, перечислите все места расположения стоек управления и отметьте место расположения центральной стойки. |  |
| 1. Есть ли предпочтения по применению громкоговорителей? (потолочные, настенные и т.д.) Если предпочтений нет, то будет выбрано на усмотрение проектировщика. |  |
| 1. Нужно ли резервирование усилителей? (рекомендуется) |  |
| 1. Необходима ли защита от молнии для линии громкоговорителей? |  |
| 1. Нужно ли подтверждение расположения оборудования акустическим расчетом? |  |
| 1. Нужна ли организация оповещения по зонам? (включение разных линий оповещения в разное время) |  |
| 1. Укажите тип оповещения (если графа не заполнена, то тип будет выбран в соответствии с СП 3.13130.2009) |  |
| 1. Если система оповещения 4ого или 5ого типа, то нужно ли предусмотреть проектом систему обратной связи? |  |
| 1. Укажите, где есть возможность перехода кабелей на верхние этажи (кабельный стояк или ниша), при отсутствии данных место будет выбрано проектировщиком на свое усмотрение. |  |

**ВНИМАНИЕ! К данному опросному листу прикладываются актуальные архитектурные чертежи, без которых точность расчета оборудования не гарантируется.**

**Подчеркнуты обязательные к заполнению графы опросного листа.**

**ВАЖНО! При не заполненных графах и не точных данных, не гарантируется качественно выполненное решение, на корректировку будут выставлены дополнительные сроки.**