Типовые вопросы для выполнения проектных работ по СВН

| Адрес объекта | _____________________________________________________________________ |
| --- | --- |
| Его функциональное назначение | _____________________________________________________________________ |

Необходимая документация:

Планировки объекта с экспликациями, указанием назначения всех помещений объекта. Обязательно наличие размеров помещения и высоты потолков или разрез здания. При наличии комплекса объектов – генеральный план размещения зданий.

| 1. | Какой тип системы ВН требуется организовать на объекте? |
| --- | --- |
|  |  | аналоговая СВН |
|  |  | цифровая СВН с разрешением не ниже: |
|  |  | 720P 960P 1080P 1536P 1944P |
| 2. | Камеры для внутреннего наблюдения установить в помещениях: |
| 3. | Камеры для наружного наблюдения установить для наблюдения за объектами: |
| 4. | Укажите задачи системы ВН: |
|  |  | Обнаружение (позволяет определить с высокой степенью достоверности присутствие того или иного объекта в поле зрения камеры наблюдения) |
|  |  | Распознавание (позволяет с высокой степенью уверенности заявить является ли текущий случай единичным или он уже был замечен ранее (тот же объект или другой)) |
|  |  | Идентификация (детали должны быть достаточно различимы для идентификации личности человека вне всякого сомнения) |
| 5. | Укажите местоположение оператора видеонаблюдения объекта (при комплексе зданий также необходимо указать расстояние между зданиями или предоставить генеральный план)? |
|  | 5.1 | Нужно ли предусматривать персональный компьютер и программное обеспечение ДА, НЕТ |
|  | 5.2 | Нужно ли предусматривать мониторы для наблюдения в режиме реального времени ДА, НЕТ |
|  | 5.3 | Укажите максимальное количество видеокамер, отображаемых на одном мониторе |
|  |  | 9 |
|  |  | 16 |
|  |  | ___ (другое) |
| 6. | Укажите кол-во дней хранения архива (для расчета объема жестких дисков): |
|  |  | 15 |
|  |  | 30 |
|  |  | __ (другое) |
| 7. | Укажите необходимую частоту кадров: |
|  |  | 10 к/с |
|  |  | 15к/с |
|  |  | 25к/с |
| 8. | Укажите при необходимости дополнительные требования к системе СВН (запись звука/использование тревожных вх/вых/ИК-подсветка/удаленное наблюдение/функции видеоаналитики и т.д.) : |
| 9. | Укажите, какая видеоаналитика требуется от СВН: |
| 10 | Какое центральное оборудование предполагается использовать (видеорегистратор, сервер)? |

В случае отсутствия данных по одной из позиций данного опросного листа, проектное решение будет выбрано на усмотрение проектировщика.

Подчеркнуты обязательные к заполнению графы опросного листа.